Podmínky pro připojení přípojek na vodovod a kanalizaci v obci Vrdy

- Žadatel na pokladně obecního úřadu vyplní Žádost o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky.

- Obec Vrdy se vyjádří k žádosti, zda je možné uvedenou nemovitost připojit na vodovod/kanalizaci a stanoví technické podmínky připojení.

- Pokud žadatel bude mít zájem o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky v době výstavby vodovodu/kanalizace, zaplatí za připojení na:

vodovod – 6 000,- Kč (včetně DPH)

kanalizaci – 10 000,- Kč (včetně DPH)

V tomto případě Obec Vrdy na své náklady zajistí :

- zpracování projektové dokumentace

- vyjádření správců stávajících inženýrských sítí

- vydání územního souhlasu

- vytýčení inženýrských sítí

- realizaci veřejné části vodovodní/kanalizační přípojky (jedná se o zemní práce,

dodávku a montáž materiálu, obnovu komunikace)

- montáž a dodávku vodoměru (v případě že dojde při provozu k poškození

vodoměru, náklady spojené s opravou hradí majitel nemovitosti)

Žadatel na své náklady zajistí:

- část přípojky na soukromém pozemku (zemní práce, dodávku a montáž materiálu,

vodoměrnou sestavu). Montáž a dodávku materiálu provede firma, která provádí

realizaci veřejné části přípojky, tak, aby potrubí nebylo v celém úseku přípojky

přerušeno (spojkováno).

- Maximální spoluúčast Obce Vrdy na zřízení veřejné části (veřejná část přípojky je vymezena pozemkem ve vlastnictví obce a pozemkum vlastníka komunikace) přípojky je  50.000,-Kč.

- Pokud žadatel nebude mít zájem o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky v době výstavby vodovodu/kanalizace, bude v budoucnu hradit  náklady za zřízení přípojky v plné výši. V těchto případech obec hradí pouze náklady na dodávku materiálu pro zřízení odbočení z řadu/stoky.

- Podmínky výše uvedené platí pouze pro nemovitostí spadající do správního obvodu obce Vrdy. Vlastníci nemovitostí z obce Vinaře aVinice si zajišťují přípravu, realizaci a úhradu veškerých nákladů sami.

- Technické podmínky – vodovodní přípojka musí být ukončena vodoměrem. Vodoměr musí být umístěn ve vzdálenosti od vodovodního řadu max. 20 metrů. Na kanalizační přípojce bude osazena revizní šachtička, která bude umístěna na veřejném pozemku (pokud to bude technicky možné).

- Veřejná část vodovodní/kanalizační přípojky je v majetku Obce Vrdy. Náklady na údržbu a opravy této části bude zajišťovat Obec Vrdy. Část vodovodní/kanalizační přípojky po soukromém pozemku je v majetku vlastníka nemovitosti, zde hradí náklady na opravy a údržbu vlastník nemovitosti.

- Majitelé objektů, kteří doposud nemají ukončenou vodovodní přípojku vodoměrem musí nejpozději do května 2016 dokončit soukromou část přípojky a požádat o osazení vodoměru.

- Po osazení vodoměru ( po dokončení kanalizační přípojky) se žadatel dostaví na Obecní úřad Vrdy k sepsání smlouvy o dodávce vody/o vypouštění odpadních vod.

- Fakturace vodného/stočného – nastane až při skutečném odběru vody z vodovodu nebo při zahájení vypouštění odpadních vod.